## Лист1
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ/УСЛУГАХ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД
Перечень работ и услуг по содержанию состава общего имущества многоквартирного жилого дома
Виды работ | Периодичность
1. Работы по содержанию
1.1. Содержание общего имущества многоквартирного дома:
а) стены и фасады:
плановые и частичные осмотры | два раза в год
отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере выявления в течение пяти суток с немедленным ограждением опасных зон
удаление элементов декора, представляющих опасность | по мере выявления с немедленным принятием мер безопасности
восстановление вышедших из строя или слабо укрепленных аншлагов, домовых номерных знаков, подъездных указателей и других элементов визуальной | по мере выявления
информации
укрепление козырьков, ограждений и перил | по мере выявления с принятием срочных
крылец | мер по обеспечению безопасности
б) крыши и водосточные системы:
плановые и частичные осмотры | два раза в год
уборка мусора и грязи с кровли | два раза в год
удаление снега и наледи с кровель | в зимний период по мере необходимости
укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб, металлических покрытий парапета, ограждений карниза | по мере выявления
укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере выявления в течение пяти суток
прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления в течение двух суток
ремонт и закрытие слуховых окон, люков и входов на | один раз в год при подготовке к отопительному сезону, по мере выявления
чердак
укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере выявления в течение пяти суток
проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в | два раза в год
журнале
в) оконные и дверные заполнения:
плановые и частичные осмотры | два раза в год
установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях (кроме квартир), установка или ремонт оконной, дверной арматуры | по плану - один раз в год при подготовке к отопительному сезону, по мере выявления
дефектов
укрепление или регулировка пружин на входных дверях | по плану - один раз в год при подготовке к отопительному сезону, по мере выявления дефектов: в зимнее время – в течение одних суток; в летнее время - в течение трех суток
закрытие подвальных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере выявления
закрытие и раскрытие продухов | два раза в год
г) печи, очаги, вентканалы:
осмотры печей, очагов, осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вентканалов, мелкий ремонт (заделка трещин, | по плану - один раз в год при подготовке к отопительному сезону (по мере
укрепление дверей, предтопочных листов и др.) | выявления дефектов)
проверка дымоходов:
кирпичные | один раз в три месяца
асбоцементные | один раз в год
вентиляционные каналы в помещениях, где установлены газовые приборы | один раз в год
вентиляционные каналы санузлов и ванных комнат | один раз в три года
д) внешнее благоустройство:
плановые и частичные осмотры, в т.ч. оборудование детских игровых и спортивных площадок | два раза в год
закрытие и раскрытие приямков | два раза в год
установка урн | один раз в год
окраска урн | один раз в год
окраска решетчатых ограждений, ворот, оград | один раз в год
мероприятия по уходу за зелеными насаждениями: обрезка веток деревьев и кустарников (на территории, определенной техническим паспортом домовладения) | два раза в год
ремонт и окраска оборудования детских и спортивных площадок | один раз в год
е) санитарная уборка жилищного фонда:
влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | ежедневно
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | еженедельно
влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно
мытье пола кабины лифта | ежедневно
мытье лестничных площадок и маршей | ежемесячно
мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, поручней, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков | ежегодно в весенний
период
ж) санитарная очистка придомовой территории:
уборка контейнерных площадок; | ежедневно
очистка урн от мусора; очистка приямков | ежедневно
уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | ежедневно в зимний
период
уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей согласно техническим паспортам на домовладение | в зимний период с периодичностью в зависимости от классности
транспортировка противогололедной смеси и посыпка территории | ежедневно в зимний период по мере необходимости
подметание территории с усовершенствованным, неусовершенствованным покрытием и без покрытия | в теплый период с периодичностью в зависимости от классности
уборка мусора с газонов и загрузка в мусоросборные контейнеры, сбор случайного мусора с газонов | один раз в двое суток в теплый период; ежедневно в теплый период
сезонное выкашивание газонов и сгребание травы, удаление поросли на придомовой территории | по мере необходимости, не реже двух раз в год
вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного | по графику
мусора
1.2. Техническое обслуживание общих коммуникаций,
технических устройств и технических помещений
жилого дома:
а) центральное отопление:
сезонные обходы и осмотры системы теплоснабжения, включая жилые помещения | два раза в год
периодические обходы и осмотры тепловых пунктов в отопительный период | еженедельно
консервация и расконсервация систем центрального отопления | два раза в год
замена и ремонт отдельных участков и элементов системы, регулировка, ревизия и ремонт запорной, воздухосборной и регулировочной арматуры (включая жилые помещения) | планово - один раз в год при сезонной подготовке, по мере выявления
выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | по мере возникновения неисправностей, незамедлительно
наладка, регулировка систем с ликвидацией непрогрева и завоздушивания отопительных приборов, включая | один раз в год, по мере выявления
жилые помещения
обслуживание общедомовых приборов учета и регулирования | согласно графику
уплотнение сгонов; устранение неплотностей резьбовых соединений | по мере выявления
гидропневматическая промывка (с 3 - 5-кратным заполнением и сбросом воды) и гидравлические испытания систем отопления домов | один раз в год
очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | один раз в год
слив воды и наполнение водой системы отопления | по мере выявления дефектов
утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере выявления дефектов
б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:
сезонные обходы и осмотры систем, включая жилые помещения | один раз в год
содержание и обслуживание теплообменников (бойлеров) при закрытой схеме горячего водоснабжения | согласно требованиям нормативно- технической документации на оборудование (техпаспорт)
гидропневматическая промывка, опрессовка и утепление бойлеров | по плану один раз в год при подготовке к отопительному сезону
ремонт, ревизия запорной арматуры на системах водоснабжения (без водоразборной арматуры), включая жилые помещения | планово - один раз в год, по мере выявления
устранение неплотностей резьбовых соединений, включая жилые помещения | по мере выявления
прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, за исключением квартирной разводки | по мере выявления
устранение свищей и трещин на общедомовых инженерных сетях (стояках, лежаках), включая жилые помещения | по мере выявления немедленно
выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов | по мере выявления
утепление трубопроводов | по мере выявления
прочистка дренажных систем | один раз в год
проверка исправности канализационной вытяжки | один раз в год
профилактическая прочистка внутридомовой канализационной сети, включая жилые помещения | два раза в год
устранение засоров общедомовой канализационной сети | по мере выявления
утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере выявления
обслуживание систем противопожарного водопровода и насосов | один раз в год
в) электроснабжение:
обходы и осмотры систем (в т.ч. наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности) с устранением нарушений изоляции электропроводки и других мелких работ | по графику
замена перегоревших электроламп в местах общего пользования | не более четырех электроламп в год на одну световую точку
замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей и пакетных переключателей в этажных электрощитах и вводно-распределительное устройство, а также выключателей, потолочных и настенных патронов | по мере выявления в течение трех часов, в течение семи суток
укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере выявления в течение семи суток
очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | один раз в год
ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере выявления нарушений
снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | ежемесячно
техническое обслуживание электроплит в жилых помещениях | один раз в год
ремонт отдельных элементов стационарных электроплит отечественного производства | по мере выявления в течение трех суток
проверка заземления электрокабелей | один раз в год
замеры сопротивления изоляции | один раз в год
проверка заземления оборудования | ежемесячно
г) специальные общедомовые технические устройства:
техническое обслуживание систем дымоудаления и противопожарной защиты | по отдельному договору со специализи рованным предприятием, по графику
техническое обслуживание лифтов | по отдельному договору собственников со специализированным предприятием, по графику
д) мусоропроводы:
профилактический осмотр мусоропровода и устранение мелких дефектов на стволах мусоропроводов и загрузочных клапанах | один раз в месяц
удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно
уборка мусороприемных камер | ежедневно
очистка загрузочных клапанов мусоропровода | один раз в неделю
устранение засоров стволов мусоропроводов | по мере выявления в течение одних суток
мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | два раза в год
дезинфекция мусоросборников | один раз в месяц
1.3. Аварийное обслуживание:
а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:
устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления работоспособности, включая жилые помещения | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей
ликвидация засоров канализации на внутридомовых системах, включая выпуска до первых колодцев | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей
устранение засоров канализации в жилых помещениях, произошедших не по вине жителей | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей
б) центральное отопление:
устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления работоспособности, включая жилые помещения | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей
в) электроснабжение:
замена (восстановление) неисправных участков внутридомовой электрической сети (до ввода в жилые помещения) | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей
замена предохранителей, автоматических выключателей и другого оборудования на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей
г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:
земляные работы | по необходимости
откачка воды из подвала (т/камер, т/трасс, находящихся в пределах границ эксплуатационной ответственности) | по необходимости
откачка воды из подвала (т/камер, т/трасс, находящихся в пределах границ эксплуатационной ответственности) | по необходимости
вскрытие полов, ниш, пробивка отверстий и борозд над скрытыми инженерными коммуникациями (в т.ч. монтаж и демонтаж канальных плит) с последующей заделкой | по необходимости
отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | по необходимости
2. Работы по текущему ремонту
2.1. Фундаменты:
заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др.; устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др. | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов
восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов
усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и др.)
смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов, фундаментных "стульев" под деревянными зданиями
устройство и ремонт вентиляционных продухов
восстановление приямков, входов в подвалы
2.2. Фасады:
заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов
герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей
восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов, козырьков
ремонт (восстановление) архитектурных деталей, облицовочных плиток, штукатурки, отдельных кирпичей; восстановление лепных деталей
смена отдельных венцов, элементов каркаса; укрепление, утепление, конопатка пазов; смена участков обшивки деревянных стен
утепление промерзающих участков стен
замена покрытий, выступающих частей по фасаду. Замена сливов на оконных проемах
ремонт и окраска фасадов
2.3. Перекрытия:
частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок); восстановление засыпки (утепление) и стяжки; антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов
заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий
2.4. Крыши:
усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании) по мере выявления деревянных дефектов
антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций
все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов, включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и проч.
замена водосточных труб
ремонт и частичная замена участков рулонных кровель
замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления
восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления, вентиляционных коробов
устройство вновь и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов
ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия
ремонт слуховых окон и выходов на крыши
2.5. Оконные и дверные заполнения:
смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений; ремонт металлических входных дверей | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов
установка доводчиков пружин, упоров и пр.
смена оконных и дверных приборов
2.6. Стены и перегородки:
усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок | удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов
заделка трещин перегородок
восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях;
заделка отверстий, гнезд, борозд
заделка сопряжений со смежными конструкциями и др. | удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов
2.7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты -козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей:
заделка выбоин, трещин ступеней бетонных и деревянных лестниц и площадок | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов
замена отдельных ступеней, проступей, подступенков
частичная замена и укрепление металлических и деревянных перил
заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и зонтов; восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов; замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью, замена балконных ограждений
восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов
восстановление приямков, входов в подвалы
устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал
2.8. Полы:
замена отдельных участков полов и покрытия полов | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам, исходя из состояния и сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 20% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов
2.9. Печи и очаги:
все виды работ по устранению неисправностей печей и очагов, перекладка их в отдельных случаях | один раз в год
ремонт и восстановление работоспособности дымоходов, газоходов | один раз в год
2.10. Внутренняя отделка:
выполнение косметического ремонта лестничных площадок | один раз в пять лет
все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках) | по мере выявления дефектов (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании)
2.11. Центральное отопление:
смена отдельных участков трубопроводов (в т.ч. наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности), секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры | один раз в год, по плану подготовки к зиме (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема сетей в жилом здании)
утепление труб, приборов, расширительных баков
восстановление разрушенной тепловой изоляции
2.12. Холодное и горячее водоснабжение:
уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов (в т.ч. наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности), восстановление разрушенной изоляции трубопроводов (за исключением внутриквартирной разводки) | один раз в год, по плану подготовки к зиме (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема сетей в жилом здании)
смена запорной арматуры общей внутридомовой сети, включая запорную арматуру в жилых помещениях вследствие истечения срока их службы | по мере выявления неисправностей
утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаке | один раз в год, по плану подготовки к зиме (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема)
замена внутренних пожарных кранов и пожарных водопроводов
ремонт и замена насосов и электромоторов малой мощности
замена и установка общедомовых приборов учета холодной воды
ремонт теплообменников (бойлеров), включая насосные установки; при закрытой схеме горячего водоснабжения | по мере выявления неисправностей
2.13. Канализация:
ремонт и замена отдельных участков трубопроводов (в т.ч. наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности), фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, кроме квартирной разводки | по плану (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема сетей в жилом здании), по мере выявления дефектов
2.14. Газоснабжение:
ремонт и замена общедомовых газовых сетей | по договору со специализированной организацией, по мере выявления дефектов
2.15. Электроснабжение и электротехнические устройства
замена и ремонт неисправных участков общедомовой электрической сети здания (вт.ч. места общего пользования квартир коммунального заселения и наружные электросети в пределах границ эксплуатационной ответственности) и устранение неисправностей в жилых помещениях, произошедших не по вине жителей | по мере выявления неисправностей (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема сетей в жилом здании)
замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки, светильники) в местах общего пользования
замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводнораспределительных устройств, щитов и другого электрооборудования в местах общего пользования
замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания
замена вышедших из строя конфорок, переключателей, нагревателей жарочного шкафа и других сменных элементов стационарных электроплит отечественного производства
2.16. Вентиляция:
ремонт и восстановление работоспособности вентиляционных каналов в помещениях кухонь, ванн и санузлов жилых помещений | при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании, по мере выявления дефектов
ремонт и восстановление вентиляционных коробов в чердачном помещении и оголовков вентиляционных шахт на кровле | при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании, по мере выявления дефектов
2.17. Мусоропроводы:
планово-предупредительный ремонт | один раз в пять лет
восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств | по плану
2.18. Специальные общедомовые технические устройства:
ремонт и замена отдельных элементов систем дымоудаления и пожаротушения | по договору со специализированной организацией (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании), в соответствии с требованиями технической нормативной документации на системы и оборудование, по мере выявления дефектов
ремонт и замена лифтового оборудования
ремонт, наладка автоматизированных тепловых пунктов, оборудованных узлами учета потребления тепловой энергии и воды на нужды отопления и горячего водоснабжения
ремонт и замена почтовых ящиков
ремонт и наладка систем диспетчеризации, контроля и автоматизированного управления инженерным оборудованием
2.19. Внешнее благоустройство:
ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток по периметру здания | по плану (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема), по мере выявления дефектов
обрезка ветвей деревьев и кустарников, посадка зеленых насаждений, восстановление газонов | по плану и по мере необходимости
ремонт и замена отдельных элементов оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, дворовых уборных, мусорных ящиков, площадок для контейнеров-мусоросборников | по плану и по мере необходимости